## Лист1
№ п/п | Наименование питающего центра | Наименование питающей линии 10кВ | Наименование КТП | Мощность тр-ра КТП, кВА | Перечнь улиц, запитанных от КТП | Балансовая принадлежность |  |  | Контактные телефоны диспетчерских служб
[6 empty] | питающего центра | ВЛ-10 кВ | КТП-10/0,4кВ
с. Комаровка
1 | ПС 35/10кВ ГСКБ | отпайка от оп.10 по ВЛ-10кВ №3 на КТП-713А (участок ВЛ-10кВ протяженностью 20м) | 713А | 40 | ул. Изумрудная, Алексеевская, Зелёная, Кедровая, Сосновая, Речная, Портовая | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | сетевая организация ООО "РСК" | сетевая организация ООО "РСК" | 8 918 890 78 69 Главный инженер ООО "РСК"
2 |  | ВЛ-10кВ №3 | 767А | 160 | Магазин Пятёрочка |  | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | ИП Шкрабо
3 |  |  | 251м | 250 | ул.Первомайская, Свердлова, |  |  | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | 886347 56 3 04 886347 56 1 88 Диспетчер ОДГ Неклиновского РЭС
4 |  |  | 728 | 400 | ул.Морозова, Лескова, Центральная, Янтарная, Свободы, Иницивтивная, Восточная
5 |  |  | 729 | 400 | ул.Солнечная, Лескова, Транспортная, Янтарная, Свободы, Иницивтивная, Восточная
6 |  |  | 251м | 250 | ул.Первомайская, Свердлова,
7 |  |  | 304м | 100 | ул.Транспортная, 1-я Степная, Советская, Бережного
8 |  |  | 412м | 100 | ул.Шоссейная, Мирная
с. Дмитриадовка
9 | ПС 35/10кВ ГСКБ | отпайка от оп.54 по ВЛ-10кВ №3 на КТП-164Ам (участок ВЛ-10кВ протяженностью 30м) | 164Ам | 63 | ул.Мирная, пер.Тенистый | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | сетевая организация ООО "Примэнерго" | сетевая организация ООО "Примэнерго" | 8 863 47 25 0 76 Дежурный Диспетчер
10 |  | ВЛ-10кВ №3 | 324Ам | 2х160 | ул.Транспортная |  | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС
11 |  |  | 121м | 100 | ул.Красноармейская, 2-я Степная, Пионерская |  |  | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | 886347 56 3 04 886347 56 1 88 Диспетчер ОДГ Неклиновского РЭС
12 |  |  | 171м | 250 | ул.Октябрьская, Крупской, Кооперативная, 3-я Степная,
13 |  |  | 779 | 160 | ДОО
14 |  |  | 90Ам | 400 | ул.Тельмана |  |  | д/о Дмитриадовский
15 |  | отпайка от оп.63 по ВЛ-10кВ №3 на КТП-11Ам (участок ВЛ-10кВ протяженностью 200м) | 11Ам | 100 |  |  | д/о Зорька | д/о Зорька
с. Новозолотовка
16 | ПС 35/10кВ ГСКБ | ВЛ-10кВ №3 | 300м | 100 | ул.Чкалова | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | 886347 56 3 04 886347 56 1 88 Диспетчер ОДГ Неклиновского РЭС
17 |  |  | 92м | 160 | СПК Приазовье
18 |  |  | 13м | 100 | ул.Новостройки, Кирова, Транспортная, Чернышевского
19 |  |  | 251м | 100 | ул.Чернышевского
с. Александрова Коса
20 | ПС 35/10кВ ГСКБ | ВЛ-10кВ №3 | 243м | 100 | ул.Транспортная, 8 Марта, Первомайская | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | 886347 56 3 04 886347 56 1 88 Диспетчер ОДГ Неклиновского РЭС
21 |  |  | 140м | 250 | ул.Первомайская, Набережная, 22 Партсъезда, Ивановская, 23 Партсъезда
с. Новобессергеневка
22 | ПС 35/10кВ ГСКБ | отпайка от оп.7 по ВЛ-10кВ №3 на КТП-430Ам (участок ВЛ-10кВ протяженностью 20м) | 430Ам | 160 | ул.Вишнёвая | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | сетевая организация ООО "Примэнерго" | сетевая организация ООО "Примэнерго" | 8 863 47 25 0 76 Дежурный Диспетчер
23 |  | ВЛ-10кВ №3 | 338м | 100 | СПК Приазовье |  | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | 886347 56 3 04 886347 56 1 88 Диспетчер ОДГ Неклиновского РЭС
24 |  |  | 15м | 100 | ул.Садовая
25 |  |  | 9м | 160 | ул.Восточная, Островского, Космонавтов, Гагарина
26 |  |  | 490м | 250 | ул.Садовая, Лермонтова
27 |  |  | 272м | 250 | ул.Пушкина, Калинина,
28 |  |  | 10м | 400 | ул.Молодёжная, Горького
29 | ПС 110/35/10/6 кВ ТОС | ВЛ-10кВ №2 | 137м | 400 | ул.Вишнёвая, Спортивная, Дружбы, Строительная, Цветочная, Лесная
30 |  |  | 489м | 250 | ул. Спортивная, Дружбы, Строительная, Цветочная, Лесная, Транспортная
31 |  |  | 8м | 250 | ул.Коминтерна, Дзержинского
32 |  |  | 6м | 100 | ул. Дзержинского
33 |  |  | 153м | 160 | ул.Ленина
34 |  |  | 273м | 160 | ул.Ленина, Азовская
35 |  |  | 231м | 250 | ул.Транспортная, Фрунзе, Виноградная, Абрикосовая
36 |  |  | 160м | 250 | ул.Фрунзе, Чехова, пер.Приморский
37 |  |  | 274м | 250 | ул.Куйбышева, Новостройки, Энгельса, пер.Большой
38 |  |  | 93м | 250 | ул. Ворошилова, Чапаева, Чехова, Транспортная, пер.Большой
39 |  |  | 444Ам | 250 |  |  |  | ИП Хмыров (отключён)
40 |  | отпайка от оп.153 по ВЛ-10кВ №2 на КТП-409Ам (участок ВЛ-10кВ протяженностью 90м) | 409Ам | 63 |  |  | ИП Колупаев | ИП Колупаев
41 |  | отпайка от оп.165 по ВЛ-10кВ №2 на КТП-344Ам (участок ВЛ-10кВ протяженностью 50м) | 344Ам | 250 | ул.Малая Ворошилова, М.Куйбышева, М.Новостройки |  | сетевая организация ООО "Примэнерго" | сетевая организация ООО "Примэнерго" | 8 863 47 25 0 76 Дежурный Диспетчер
42 |  | ВЛ-10кВ №2 | 271Ам | 250 | ул. Ворошилова, Чапаева, Куйбышева, Заводская, пер.Приморский, |  | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС
с. Петрушино
43 | ПС 110/35/10/6 кВ ТОС | ВЛ-10кВ №2 | 148м | 160 | пер. 7, 8, 9, 10, Садовый, Малый Садовый | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | 886347 56 3 04 886347 56 1 88 Диспетчер ОДГ Неклиновского РЭС
44 |  |  | 194м | 160 | ул.Заводская, пер. 1, 2, 3, 4, Петровский
45 |  | отпайка от оп.230 по ВЛ-10кВ №2 на КТП-5Ам (участок ВЛ-10кВ протяженностью 40м) | 5Ам | 400 | ул.Энгельса, Заводская, пер.Будённого, Щорса |  | сетевая организация ООО "Примэнерго"
46 |  | ВЛ-10кВ №2 | 823 | 400 | водоканал |  | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС
47 |  |  | 7Ам | 400 | ул.Заводская, Набережная, Стахановская, пер. 5, 6 |  |  | сетевая организация ООО "Примэнерго" | 8 863 47 25 0 76 Дежурный Диспетчер
Мариупольское шоссе, Поляковское шоссе
48 | ПС 110/35/10/6 кВ ТОС | отпайка от оп.6 по ВЛ-10кВ №2 на КТП-833А (участок ВЛ-10кВ протяженностью 20м) | 833А | 250 | Поляковское шоссе | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | ИП Беляева | ИП Беляева
49 |  | ВЛ-10кВ №2 | 469Ам | 250 | Мариупольское шоссе |  | ПАО "Россети Юг" -"Ростовэнерго" ПО ЮЗЭС Неклиновский РЭС | ИП Кручинкин | Для сети 10кВ и выше: 886347 56 3 04 886347 56 1 88 Диспетчер ОДГ Неклиновского РЭС
50 |  |  | 4Ам | 400 | Поляковское шоссе |  |  | ИП Куличков
51 |  | отпайка от оп.10 по ВЛ-10кВ №2 на КТП-816А (участок ВЛ-10кВ протяженностью 60м) | 816А | 160 | Поляковское шоссе |  | ИП Ильянов | ИП Ильянов
52 |  | отпайка от оп.8 по ВЛ-10кВ №2 на КТП-3Ам (участок ВЛ-10кВ протяженностью 30м) | 3Ам |  | Поляковское шоссе |  | сетевая организация "Оборонэнерго" | демонтирована
53 |  | ВЛ-10кВ №2: 1. пролеты опор 1-241 - Неклиновский РЭС, 2. отпайка от оп.59 на ЗТП-2Ам протяженность 80м (на балансе ООО "ЮСМ"), 3. отпайка от ЗТП-2Ам на КТП-695А протяженностью 20м - ООО "Примэнерго" | 695А | 630 | Мариупольское шоссе |  | сетевая организация ООО "Примэнерго" | сетевая организация ООО "Примэнерго" | 8 863 47 25 0 76 Дежурный Диспетчер
54 |  | отпайка от оп.58 по ВЛ-10кВ №2 на КТП-693Ам (участок ВЛ-10кВ протяженностью 20м) | 693А | 250 | Мариупольское шоссе |  |  | ООО АгроТех (обслуживает ООО "Примэнерго")
55 |  | отпайка от оп.59 по ВЛ-10кВ №2 на ЗТП-2Ам (участок ВЛ-10кВ протяженностью 80м) | 2Ам | 400 | Мариупольское шоссе |  | сетевая организация ООО "ЮСМ" | сетевая организация ООО "ЮСМ" | 8 8634 64 03 93 Диспетчер ООО "ЮСМ"
56 |  | отпайка от оп.44 по ВЛ-10кВ №2 на КТП-1Ам (участок КВЛ-10кВ протяженностью 250м) | 1Ам | 630 | Мариупольское шоссе |  | сетевая организация ООО "ТЭК" | сетевая организация ООО "ТЭК" | 8 928 106 22 73 Главный энергетик
57 |  | отпайка по 10кВ от КТП-1Ам на КТП-429Ам протяженностью 450м | 429Ам | 250 | Мариупольское шоссе
58 |  | отпайка от оп.20 по ВЛ-10кВ №2 на КТП-428Ам и КТП-428ААм (участок КВЛ-10кВ протяженностью 1500м) | 428Ам | 180 | Мариупольское шоссе |  | СНТ Тополь | СНТ Тополь
59 |  |  | 428ААм | 160 | водокачка