«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 366 209	руб.	Смета на сумму:	2 366 209	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
на техническое перевооружение системы газопотребления с установкой 2х котлов наружного размещения КСУВ-150 и КСУВ-200 по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, х.Новозолотовка, ул. Транспортная, 2	
Сметная стоимость:	2 366.209	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Ростовской области (эталон) с доп. и изм. 1 (приказ Минстроя России № 140/пр)".	

№ поз.	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количе-ство	Стоим. ед., руб.	Общая стоимость, руб.	
					всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш.	
					оплата труда осн. раб.	в т.ч. опл. труда мех.			в т.ч. опл. труда мех.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	
	Раздел 1.  Монтажные работы	
	
	Наружный газопровод низкого давления	
1.	ТЕР 16-02-004-03	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм (по стенам здания)   
МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.г)   
При демонтаже (разборке) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	100 м трубопровода	0.1	585.29	118.27	59	47	12	
					467.02	3.00				
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 0.6 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 0.6 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 0.6 
Н48 (КОЭФ.К РАСХОДУ МАТЕРИАЛОВ) = 0 
	
2.	ТЕР 16-02-004-03	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	100 м трубопровода	0.08	8 236.54	226.69	659	72	18	
					895.11	5.75				
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
3.	ТССЦ 101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	кг	0.8	13.41		11			
										
4.	ТЕР 24-02-051-02	Монтаж задвижки стальной фланцевой для надземной установки на газопроводах из труб условным диаметром 80 мм	1 задвижка	1	767.10	79.34	767	102	79	
					101.89					
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
5.	ТССЦ 302-3239	Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 80 мм	шт.	1	1 767.53		1 768			
										
6.	ТЕР 22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	1 фланец	2	115.36	52.84	232	14	106	
					6.76	5.44			11	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
7.	ТЕР 16-02-007-03	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 80 мм	1 соединение	1	149.07	7.81	150	17	8	
					16.65					
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
8.	ТЕР 22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	1 т фасонных частей	0.05	30 759.38	15 794.45	1 539	226	790	
					4 512.19	1 601.56			80	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
	Газоснабжение КСУВ-150, КСУВ-200	
9.	ТЕР 01-02-058-06	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1	1 381.38		138	138		
					1 381.38					
		Начисления:  
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
10.	ТЕР 01-02-027-05	Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0.03	1 206.57		36	36		
					1 206.57					
		Начисления:  
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
11.	ТЕР 08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты щебеночного	1 м3 основания	15.6	213.86	55.11	3 337	352	860	
					22.55	6.39			100	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
12.	ТЕР 06-01-005-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3	100 м3 бетона и железобетона в деле	0.16	73 641.86	2 146.11	11 782	528	343	
					3 302.79	281.36			45	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
13.	ТЕР 01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.03	838.35		25	25		
					838.35					
		Начисления:  
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
14.	ТЕР 08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.1	1 137.53	85.26	114	23	9	
					231.85					
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
15.	ТЕР 18-01-002-06	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	1 котел	2	128 351.54	331.53	256 703	884	663	
					441.91	23.91			48	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
16.	ТССЦ 301-1566	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО <Дорогобужкотломаш> в комплекте с горелками НП <Брестсельмаш> теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	компл.	-2	126 546.52		-253 093			
										
17.	ПРАЙС.	Котёл стальной водогрейный наружного применения КСУВ-150	шт.	1	127 112.77		127 113			
										
		Поправки: М: =480000/1.18/3.46*1.02*1.06	
18.	ПРАЙС.	Котёл стальной водогрейный наружного применения КСУВ-200	шт.	1	161 539.14		161 539			
										
		Поправки: М: =610000/1.18/3.46*1.02*1.06	
19.	ТЕР 16-02-006-03	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм	100 м трубопровода	0.05	12 910.02	207.83	645	45	10	
					896.34	4.35				
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
20.	ТЕР 16-02-006-02	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.07	9 561.59	136.23	669	43	10	
					621.02	3.27				
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
21.	ТССЦ 302-3273	Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 50 мм	шт.	2	2 165.78		4 332			
										
22.	ТЕР 16-02-006-01	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	100 м трубопровода	0.27	6 000.85	48.30	1 620	126	13	
					465.91	2.96			1	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
23.	ТССЦ 302-1832	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм	шт.	3	24.16		72			
										
24.	ТССЦ 302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм	шт.	3	15.38		46			
										
25.	ТЕРр 65-17-1	Установка заглушек диаметром трубопроводов до 100 мм	100 заглушек	0.01	2 850.82	10.01	28	11		
					1 141.17					
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
26.	ТЕР 22-03-001-05	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм	1 т фасонных частей	0.05	30 759.38	15 794.45	1 539	226	790	
					4 512.19	1 601.56			80	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
27.	ТЕР 16-02-007-01	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм	1 соединение	2	104.42	5.00	209	22	10	
					10.95					
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
28.	ТЕР 22-03-014-01	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1 фланец	2	80.17	37.74	159	9	75	
					4.72	3.89			8	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
29.	ТЕР 24-02-080-01	Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм	1 свеча	1	194.58	94.53	195	40	95	
					39.91	7.45			7	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
30.	ТССЦ 103-0014	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм	м	18	11.58		208			
										
31.	ТССЦ 101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	кг	1.8	13.41		24			
										
32.	ТЕР 09-06-033-02	Монтаж труб вытяжных, дымовых и вентиляционных диаметром до 3250 мм из листовой стали высотой до 45 м	1 т конструкций	0.752	1 288.27	286.78	970	493	216	
					655.05	18.17			14	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
33.	ТССЦ 201-9002	Конструкции стальные	т	0.752						
										
34.	ПРАЙС.	Дымовая труба д 219мм	м	15.5	1 316.96		20 413			
										
		Поправки: М: =9400/1.18/6.54*1.02*1.06	
35.	ПРАЙС.	Дымовая труба д 273мм	м	15.5	1 443.06		22 367			
										
		Поправки: М: =10300/1.18/6.54*1.02*1.06	
36.	ТЕР 26-01-001-01	Изоляция трубопроводов конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	1.86	3 164.03	74.99	5 884	770	139	
					414.23					
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
37.	ТЕР 26-01-052-01	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.31	6 623.02	139.63	2 052	363	43	
					1 172.17					
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
38.	ТССЦ 101-1671	Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т,п,/ массой до 1,6 кг	кг	100	13.41		1 341			
										
	Узел учёта расхода газа	
39.	ТЕР 09-03-039-02	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т	1 т конструкций	0.13	749.80	135.09	98	67	18	
					516.20	1.71				
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
40.	ТССЦ 201-0848	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	0.13	8 145.64		1 059			
										
41.	ТЕРм 37-01-013-02	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,05 т	1 шт.	1	507.09	56.99	507	259	57	
					259.44					
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
42.	ПРАЙС.	УУРГ с ВК-G-40 в комплекте	шт.	1	23 171.60		23 172			
										
		Поправки: М: =87500/1.18/3.46*1.02*1.06	
43.	ПРАЙС.	Корректор СПГ 742,1 в комплекте	шт.	1	14 697.41		14 697			
										
		Поправки: М: =55500/1.18/3.46*1.02*1.06	
44.	ТЕР 07-01-054-12	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м ограды	0.12	11 956.57	3 191.20	1 435	213	383	
					1 776.20	358.48			43	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
45.	ТССЦ 103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	28	28.71		804			
										
46.	ТССЦ 301-1744	Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм	шт.	7	6.42		45			
										
47.	ТЕР 07-01-055-09	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	100 шт.	0.02	1 078.97	139.38	22	15	3	
					759.16					
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
48.	ТССЦ 201-8245	Полотна калиток сетчатые из плетеной сетки	шт.	2	397.52		795			
										
49.	ТЕР 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	308.17	10.63	93	20	3	
					65.03	0.12				
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
50.	ТЕР 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	302.50	6.95	91	12	2	
					39.95	0.12				
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
51.	ТЕР 24-02-090-02	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, условный диаметр врезаемого газопровода до 80 мм	10 врезок	0.1	1 529.23	522.74	153	56	52	
					556.60					
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
52.	ТЕР 24-02-121-02	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, условный диаметр газопровода до 100 мм	1 узел	1	151.93	49.54	152	59	50	
					59.08					
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
53.	ТЕР 24-02-120-02	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода до 100 мм	100 м трубопровода	0.52	18.47	13.94	9	2	7	
					4.53	2.31			1	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
54.	ТЕР 24-02-122-02	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов низкого и среднего давления (до 0,3 МПа) условным диаметром до 100 мм	100 м газопровода	0.52	8.32	7.00	5	1	4	
					1.32	0.69				
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
55.	ТЕР 24-02-124-01	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром 50-300 мм	1 участок испытания газопровода	1	1 037.97	883.09	1 038	155	883	
					154.88	80.98			81	
		Начисления:  
Н3 (КОЭФ. К ЭКСПЛ.МАШИН (БЕЗ ЗАРПЛАТЫ РАБ.OБСЛУЖ.МАШИНЫ)) = 1.15 
Н4 (КОЭФ. К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ,ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ) = 1.15 
Н5 (КОЭФ. К ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОЧИХ) = 1.15 
	
56.	ТССЦпг 01-01-01-039	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	12.25	4.16	3.54	51		43	
						0.39			5	
57.	ТССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.05	40.94	30.15	2		2	
					4.15					
58.	ТССЦпг 03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 12 км	1 т груза	13.3	10.88	10.88	145		145	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					420 025	5 471	5 941	
								524	
	ИТОГО, Стоимость оборудования -					326 521			
	ВСЕГО Накладные расходы					6 767			
	ВСЕГО Сметная прибыль					4 651			
	Всего с НР и СП  базис					431 443			
	Стоимость оборудования					326 521			
	Итого СМР в базисных ценах					104 922			
	ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ СМР		6.54			686 190			
	ОБОРУДОВАНИЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		3.46			1 129 763			
	ИТОГО					1 815 953			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 10%		3			54 479			
	ИТОГО					1 870 432			
	НДС 18%		18			336 678			
	ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					2 207 110			
	
	Раздел 2.  Пусконаладочные работы	
	
59.	ТЕРп 07-10-015-01 
(прим.)	Узел учета тепловой энергии горячего водоснабжения (УУГВС) без диспетчеризации	1 компл.	1	3 809.76		3 810	3 810		
					3 809.76					
60.	ТЕРп 07-02-001-01	Котел водогрейный, работающий на жидком или газообразном топливе, теплопроизводительность до 1 Гкал/ч	1 котел	1	2 800.30		2 800	2 800		
					2 800.30					
	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					6 610	6 610		
	ВСЕГО Накладные расходы					4 297			
	ВСЕГО Сметная прибыль					2 644			
	Всего с НР и СП  базис					13 551			
	Итого СМР в базисных ценах					13 551			
	ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ СМР		9.66			130 903			
	ИТОГО					130 903			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 3%		3			3 927			
	ИТОГО					134 830			
	НДС 18%		18			24 269			
	ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					159 099			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					426 635	12 081	5 941	
								524	
	ИТОГО, Стоимость оборудования -					326 521			
	ВСЕГО Накладные расходы					11 064			
	ВСЕГО Сметная прибыль					7 295			
	Всего с НР и СП  базис					444 994			
	Стоимость оборудования					326 521			
	Итого СМР в базисных ценах					118 473			
	ПЕРЕХОД В ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ СМР					817 093			
	ОБОРУДОВАНИЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					1 129 763			
	ИТОГО					1 946 856			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 10%					58 406			
	ИТОГО					2 005 262			
	НДС 18%					360 947			
	ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					2 366 209			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)